## 报价清单
广州市荔湾区西塱小学消防设施设备升级改造项目报价表
序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 合价（含税） | 备注
1 | 防毒面具 | TZL30 | 个 | 116 |  | 0 | 更换
2 | 干粉灭火器 | ABC4KG | 个 | 22 |  | 0 | 更换
3 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | 个 | 4 |  | 0 | 新增
4 | 主机模块 |  | 套 | 2 |  | 0 | 更换
5 | 灭火器箱 | 4*2+2 | 个 | 12 |  | 0 | 新增
6 | 灭火器箱 | 4*4+4 | 个 | 10 |  | 0 | 新增
7 | 消火栓箱门把手 |  | 个 | 27 |  | 0 | 更换
8 | 灭火器箱把手 |  | 个 | 7 |  | 0 | 更换
9 | 加装管网低压加压装置 | 白云水泵 | 项 | 1 |  | 0 | 新增
10 | 主机编程 （手报位置错误） |  | 项 | 1 |  | 0 | 系统调试
11 | 疏散图指示设计费 |  | 项 | 1 |  | 0 | 设计
12 | 每个房间疏散指示图 |  | 块 | 50 |  | 0 | 新增
13 | 浮球阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0 | 包安装更换
14 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0 | 包安装更换
15 | 更换辅材 |  | 批 | 1 |  | 0 | 更换
16 | 卷盘 | 25米 | 个 | 2 |  | 0 | 更换
17 | 水枪头 |  | 个 | 1 |  | 0 | 更换
18 | 油漆 |  | 桶 | 15 |  | 0 | 包铲去旧漆、涂刷新漆
19 | 天那水 |  | 桶 | 15 |  | 0
20 | 油漆防锈的刷子、油布等辅材 |  | 项 | 1 |  | 0
21 | 消防柜 | 1800*1200*400 | 个 | 1 |  | 0 | 微型消防站
22 | 直流消防水枪b | DN65 | 把 | 2 |  | 0 | 微型消防站
23 | 消防水带含接扣 | 16型DN65*20米 | 盘 | 2 |  | 0 | 微型消防站
24 | 消火栓扳手 |  | 把 | 2 |  | 0 | 微型消防站
25 | 井盖钩 |  | 把 | 2 |  | 0 | 微型消防站
26 | 手提式灭火器 | 4kg干粉灭火器、ABC型 | 具 | 4 |  | 0 | 微型消防站
27 | 灭火毯 | 1.5*1.5米 | 块 | 4 |  | 0 | 微型消防站
28 | 强光照明灯 |  | 个 | 2 |  | 0 | 微型消防站
30 | 消防斧 |  | 把 | 2 |  | 0 | 微型消防站
31 | 绝缘剪断钳 |  | 把 | 1 |  | 0 | 微型消防站
32 | 过滤式消防自救呼吸器 |  | 具 | 4 |  | 0 | 微型消防站
33 | 消防安全绳 | 16厘30米 | 根 | 2 |  | 0 | 微型消防站
34 | 运费 |  | 项 | 1 |  | 0
A | 合计： |  |  |  |  | 0
大写人民币：
报价单位：
联系人：
联系电话：